Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО-6 (10) кВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| 1 | Схема главных цепей | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
|  |  |
| 2 | Номер схемы главных цепей |  |  |
| 3 | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 4 | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 5 | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
| 6 | Типвакуумного выключателяили выключателя нагрузки | ВВР-10-20/630 (1000) |  |  |
| ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
| ВВТ, ВБП, ВВУ-СЭЩ |  |  |
| ВНАзп-10/630-20 (зп) |  |  |
| 7 | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630 (1000) |  |  |
| 8 | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630 (1000) |  |  |
| 9 | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10 | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11 | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ-6 (10) |  |  |
| 12 | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| 13 | Предохранитель тр-ра | ПКТ |  |  |
| 14 | Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количествокол-во | ТОЛ -10 |  |  |
| 15 | Счетчик | Меркурий 230 ART00 |  |  |
| СЭТ-4ТМ.03М. |  |  |
| 16 | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |  |
| 17 | Тип микропроцессорной защиты (БМРЗ, Сириус-2Л, БПЗ и др.) |  |  |
| 18 | Токовые реле (указать номинал) | МТЗ |  |  |
| Отсечка (ТО) |  |  |
| ЗЗНЗЗН-1 |  |  |
| 21 | Ограничители перенапряжений (ОПН)РВООПН |  |  |
| 23 | Обогрев релейного отсека (да, нет) |  |  |
| 24 | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 25 | Сани-волокуши с жесткой сцепкой (да, нет) |  |  |

Ваш контактный телефон, наименование предприятия и ФИО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_